# 毛发毒品痕量快速分析仪设备技术参数

- 仪器应有主机、试剂卡孵育器、毛发裂解液、检测试剂盒和电源适配器组成。

- 仪器应具有USB接口、LAN网络接口、COM接口及LIS串行接口。

- 仪器应能读取ID信息。

- 仪器应具有开机自检功能。

- 仪器应具有记录检索功能，可按样品编号、时间及项目筛选结果。

- 仪器应具有数据存储、导出及打印等功能，存储量应大于等于10000条。

- 仪器应能对试剂卡进行自动测试。

- 仪器应能识别试纸卡上的条形码，并自动匹配样品名称。

- 仪器应能够提供字符及声音报警提示。

- 当空白试剂卡或加样异常的试剂卡插入仪器时，仪器应能提示试剂卡异常。

- 检测样品：毛发、布料、棉签唾液、疑似毒品的粉末等。

- 检测时间：单次检测10分钟内完成。

灵敏度：按照公安部《涉毒人员毛发样本检测规范》（公禁毒〔2018〕938号）第九条：毛发样本中6-单乙酰吗啡、吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、甲卡西酮、摇头丸（MDMA）的检测含量阈值为0.2纳克/毫克。实际检测含量值在阈值以上的，认定检测结果为阳性。