全自动特殊染色机参数

染色仪器能用于阴道分泌物的全自动制片、全自动荧光染色。

1.配套荧光显微镜；

2.多重染色，一步染色即可镜下判读；

3.仪器设有≥5个玻片安装孔，采用多任务控制系统，样本可随来随检；

4.仪器带有运行状态指示灯，玻片自动感应装置；

5.孔位之间相互独立，单独自动染片，互不干扰，避免交叉污染：每片染片时间≤30s，≥360片／小时；

6.仪器有自动试剂回收、充液、添加试剂提示功能；

7.仪器带有玻片烘干功能；

8.仪器断电后能记忆参数；

9.操作界面清晰，按键灵敏；

10.仪器符合电气安全 GB4793.1-2007、GB4793.9-2013，符合环境试验 GB／T14710-2009中适用条款的要求。

11.储存功能：可储存≥10000个结果数据，可自定义数据查询；

12.打印方式：可选择内置打印中文报告；

13.数据输出：标准接口，网络接口及USB2.0数据接口；

14.可连接医院信息系统。