高频电刀参数

- 适用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，双极可用于显微、神经、耳鼻喉等精细手术。

- 具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极凝和双极凝等工作模式，单极和双极工作频率。

- 采用多种输出方式：单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出。

- 有自我保护模式，极板监测系统。确保安全。

- 质保期不能低于3年.