一体化核酸仪技术参数

功能模式：双模式，可作为全自动样本核酸提取、PCR 扩增、分子杂交一体化工作站，也可单独作为核酸提取仪进行使用。拓展设备应用场景

检测通量：一次性处理≥20份样本，单份样本也可进行检测分析。

单次检测时间：4小时内完成样本的自动化检测分析。

防污染体系：定向排风负压系统、紫外灯消毒装置。

自动化程度：核酸提取、PCR扩增、分子杂交的全过程自动化

兼容性：能兼容其它基因分型杂交项目。