自动电脑验光仪

技术参数

1.电脑验光：

1.1球镜：-22.00D至+22.00D

1.2柱镜：0至±10.00 D

1.3轴位：0至 180°

1.4 最小可测量瞳孔直径：Ø2mm

2.瞳孔距离测量（PD）：30至85mm

3.对位方式：手动/自动

4.眼位切换：手动/自动

5.测量方式：自动/手动

6.显示：≧6.5 英寸LED液晶屏

7.打印机：快装型带自动切纸功能的行式热敏打印机