干式荧光免疫分析仪基本参数

1、检测原理：干式荧光免疫法

2、检测通道：≥10通道

3、样本类型：全血、血清、血浆、尿液、其他等

4、检测速度：单次检测耗时＜10秒

5、检测方式：支持一卡多项

6、试剂卡带条码

7、台间差：Bis%≤5%

8、检测性能：重复性CV≤10%， 稳定性≤±8%

9、操作简单：自动检测，自动弃卡

10、结果传输：自带 Windows 环境下测试控制管理软件，外置打印设备连接，电脑支持LIS连接传送测试结果及数据导出。

11、项目要求：能做幽门螺杆菌分型等检测